INSTRUKCJA MONTAŻU / NÁVOD NA MONTAŽ / MONTÁŽNÍ NÁVOD

MODEL: KORFU PLUS L ( P )
ROZMIAR/VEĽKOSŤ: 1200  800  2000 mm

PL
SKŁAD CZĘŚCI KONSTRUKCYJNYCH KABINY PRYSZNICOWEJ KORFU

Kabina KORFU	Ilość
Brodzik	1
Szklane ściany	2
Szklane drzwi	2
Prowadnice aluminiowe górne i dolne	2
Klamki	2
Rolki	8
Smar w tubce	1

Uwaga:
W czasie przenoszenia nie podnosić brodzika za jakąkolwiek część instalacji rurowej.
Montaż wyrobu powinien być przeprowadzony przez osobę z odpowiednim doświadczeniem
lub kwalifikacjami.
Instalować powinni tylko instalatorzy, którzy mogą okazać odpowiednim władzom świadectwo i kompetencje w odniesieniu do krajowych wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa, np.: instalacji elektrycznych lub dostarczania/odprowadzania wody.
Przed rozpoczęciem montażu dokładnie przeczytaj całą instrukcję.
Zachowaj tą instrukcję aby przyszli użytkownicy i instalatorzy mieli pełną informację dotyczącą tego produktu.

W celu uniknięcia wycieku wody z kabiny należy:
a/ instalować kabinę na idealnie równym podłożu,
b/ uszczelnić silikonem miejsca połączenia brodzika z kabiną , szczególną uwagę proszę zwrócić na dokładne uszczelnienie narożników ściany tylnej na połączeniu szyby z profilem, panela pionowego ze ścianami kabiny, ewentualnie połączenia kabiny ze ścianą oraz syfonu z brodzikiem, odpływu wody z syfonu.
c/ Próbę szczelności proszę przeprowadzić po upływie 24h od chwili uszczelnienia.

OGÓLNE
Importer nie ponosi żadnej odpowiedzialności w następujących przypadkach:
- w razie nieprzestrzegania zaleceń instalacyjnych i konserwacyjnych zawartych w niniejszej
instrukcji.
- instrukcja ta została opracowana dla różnych modeli oraz wersji i dlatego wygląd wyrobu może różnić się od przykładów przedstawionych na schematach. Mimo tego instrukcje nie ulegają zmianie.
- Importer zastrzega sobie prawo wprowadzania wszelkich zmian, uznanych za właściwe, bez obowiązku uprzedniego powiadomienia lub wymiany.
- wyrób ten może być przeznaczony tylko do użytkowania zgodnego z jego docelowym wykonaniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem.

WSKAZÓWKI W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA
- nie należy korzystać z kabiny prysznicowej w ciągu 24 godzin po zamontowaniu.
- ze względów bezpieczeństwa nie należy zezwalać dzieciom na zabawę w kabinie prysznicowej.
- należy dbać o konserwację drzwi kabiny prysznicowej. W razie wystąpienia problemów należy skontaktować się z serwisem pogwarancyjnym.
- nie należy opierać się o szklane drzwi przesuwne, gdyż grozi to utratą równowagi w razie przesunięcia się drzwi.
- upewnić się, czy posadzka jest zawsze czysta i sucha, aby zapobiec poślizgnięciom czy upadkom, podczas wychodzenia z kabiny
- aby zapobiec wypadkom, należy upewnić się, że dzieci oraz osoby starsze korzystają z kabiny/wanny z hydromasażem tylko wtedy, kiedy w pobliżu są inni dorośli.
- należy zwracać uwagę na czas trwania kąpieli; w przypadku pogorszenia samopoczucia należy natychmiast przerwać kąpiel i wyjść.
- nie należy palić w kabinie prysznicowej.

CZYSZCZENIA I KONSERWACJA
Kompletna konserwacja wszystkich elementów kabiny powinna odbywać się z dużą częstotliwością. Należy bardzo dokładnie stosować podane tu zalecenia, aby nie zniszczyć połysku elementów akrylowych i części metalowych.
- Do codziennego mycia należy używać miękkich ściereczek oraz powszechnie stosowanych płynów czyszczących niepowodujących ścierania.
- Nie wolno używać ściereczek zawierających sztuczne włókna, ostrych gąbek, tamponów z metalowymi drutami oraz środków czyszczących w proszku oraz płynów zawierających substancje ścierne lub amoniak, alkoholu, używanych w domu kwasów, acetonu lub innych środków czyszczących.
- Wapienny osad można usunąć kwaskiem cytrynowym lub octem rozpuszczonym w wodzie i miękką ściereczką.
- Zaleca się zainstalowanie urządzenia zmiękczającego wodę w celu uniknięcia osadzania się kamienia.
- Do czyszczenia szkła zaleca się używanie produktów rynkowych przeznaczonych do mycia okien (nie mogą zawierać amoniaku).
- Jeżeli na powierzchni kabiny pojawią się małe zadrapania można użyć drobnoziarnistego papieru ściernego (ziarno 1200) do wypolerowania tych miejsc. Po tym zabiegu można jeszcze rozsmarować niewielka ilość pasty polerskiej i ponownie wypolerować te miejsca miękka ściereczką, uzyskując w ten sposób nową, czystą i błyszczącą powierzchnię.
- Elementy złocone albo chromowane nie wymagają zbyt częstego polerowania.
Nie należy używać tępych narzędzi ani noży do skrobania powierzchni kabiny.

  ...................................................................................
        (pieczęć i podpis sprzedawcy)
KARTA GWARANCYJNA
MODEL URZĄDZENIA:
NUMER FAKTURY:
DATA SPRZEDAŻY:
..................................................................................................... / (pieczęć i podpis instalatora części elektrycznych)	..................................................................................................... / (pieczęć i podpis instalatora części hydraulicznych)

1. Gwarancja dotyczy wad fabrycznych produktu i wad materiału, z którego wykonany jest produkt (tzw. wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie).
2. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu i wynosi 24 miesiące.
3. Postawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu oraz karta gwarancyjna, która powinna być prawidłowo wypełniona tzn. powinna posiadać pieczątkę punktu sprzedaży, datę sprzedaży, podpis Klienta. W przypadku ich braku, karta jest nieważna.
4. Brodzik należy zabudować w taki sposób, aby był możliwy demontaż bez konieczności zniszczenia obudowy lub innych elementów wyposażenia łazienki. W przeciwnym wypadku importer nie pokrywa dodatkowych kosztów, związanych z ich wymianą.
5. W przypadku wykrycia wady produktu przed lub po jego zamontowaniu, należy odpowiednio przerwać montaż bądź użytkowanie oraz zgłosić usterkę w miejscu zakupu.
6. Wszelkie braki w kompletacji muszą być zgłoszone w terminie do 7 dni od daty zakupu i przed rozpoczęciem montażu. W przypadku nie spełnienia tego warunku, reklamacja z tego tytułu nie zostanie uznana.
7. W okresie gwarancji klient ma prawo do wymiany produktu na nowy lub zwrotu pieniędzy, gdy:
- ujawnionej wady nie można usunąć
- w okresie trwania gwarancji dokonano 5 napraw tego samego podzespołu, a naprawiany produkt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane w przypadku:
- uszkodzeń mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania, potłuczenia
- uszkodzeń powstałych w przypadku wybijania otworów na baterię
- nieprzestrzegania zasad montażu, obsługi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach
- uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia wody
- dokonywania przeróbek lub napraw przez osoby upoważnione przez importera
1. Importer zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach.
2. Importer nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do wyrobu (np. glazury) ani kosztów przywrócenia tych elementów do stanu początkowego po naprawie gwarancyjnej
3. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, użytkownik pokrywa koszt dojazdu oraz ekspertyzy.
4. Importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: wytrącaniem się osadu z użytkowanej wody, nieodpowiednią pielęgnacją wyrobu (stosowaniem środków zawierających aceton, substancje żrące, ścierne, itp.)
5. W każdym przypadku wyrób udostępniany do naprawy musi być czysty, zgodnie z podstawowymi zasadami higieny.
6. Duplikaty karty gwarancyjnej będą wydawane na pisemną prośbę Klienta.
7. Niniejsza karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową.

AKCEPTUJĘ WARUNKI POWYŻSZEJ GWARANCJI: .......................................................................................
        (podpis Klienta)

SK
Zoznam dielcov kabíny
SPRYCHOVACI KUT KORFU PLUS PRAVA (LAVA)	KS
VANICKA	1
PEVNE SKLO	2
DVERE SKLO	2
PROFIL HORNY A SPODNY	2
UCHYTKI	2
KOLEISKO	8
SMAR W TUBCE	1

Počas prenášania vaničky nedržte vaničku za akékoľvek časti odpadových rúr.
Montáž výrobku smie vykonať len kvalifikovaná osoba.
Pred začiatkom montáže dôkladne prečítajte celý návod. Návod uchovajte, aby ďalší používatelia alebo inštalatéri mali kompletné informácie o výrobku.
Pozor !!!
Za účelom vyhynutia sa unikaniu vody zo sprchovacieho kúta je treba :
a/ namontovať kút na dokonale rovnom podklade podlahy a stien
b/ utesniť silikónom miesta spojenia dolnej častí z kútom , mimoriadnu pozornosť je treba venovať presnemú tesneniu kútov zadnej steny na spojení skla z profilom, vertikálneho panelu zo stenami sprchovacieho kúta , pripadne spojenia sprchovacieho kúta zo stenou a sifónu z dolnou časťou kúta, výstupu vody zo sifónom
c/ skúšku tesnenia je treba uskutočniť po 24 hodínach od utesnenia.
Bezpečnostné právne predpisy
Výrobca neje zodpovedný v týchto prípadoch:
  - V prípade nedodržania montážnych pokynov a údržby podľa tohto návodu.
1. - Pred začatím prevádzkovania zaradenia je treba presne prečítať tento celý návod.
  - Návod je spracovaný pre rozličné modele a verzie , a preto vzhľad výrobku sa môže líšiť od príkladov ukázaných na schémach. Napriek tomuto návody sa nemenia.
  - Dovozca si vyhradzuje právo na zavedenie všelijakých zmien uznaných za nutné bez povinností informovania vopred alebo výmeny.
  - Tento výrobok sa môže použivať len podľa jeho cieľového určenia. Výrobca neje zodpovedný za prípadné poškodenie spôsobené nesprávnym prevádzkovaním.
Poučenia
- Nepoužívať sprchovací kút v prebehu 24 hodín po montáži.
- Vzhľadom na bezpečnosť nedovoliť deťom na hranie sa vo sprchovacom kúte .
- Je treba sa starať o údržbu dverí sprchovacieho kúta. V prípade problémov je treba sa kontaktovať zo servisom po záruke.
- Nechytať za rúry alebo iné častí vybavenia lebo toto je ohrozené unikom vody alebo padnutím.
- Neopierať sa o sklenené presúvané dvere , lebo toto v prípade presunu dverí je ohrozené stratou rovnováhy.
- Aby zabrániť šmikom a pádom ubezpečiť sa , či podlaha je vždy čistá a suchá.
- Aby predchádzať nehodám je treba sa ubezpečiť , že detí a starší ľudia používajú kabínu/ vaňu z vodnou masážou len vtedy , ak v blízkosti sa nachádzajú iné dospelé osoby.
- Je treba venovať pozornosť dĺžke kúpania, v prípade zhoršenia pocitu je treba ihneď prerušiť kúpanie a vystúpiť zo sprchovacieho kúta .
- Pred a v prebehu používania nepoužívať liehoviny, drogy a lieky, lebo toto môže spôsobiť stratu vedomia.
- V sprchovacom kúte je zakázané fajčiť.
 Čistenie a údržba
Plná údržba všetkých častí sprchovacieho kúta z hydromasážou sa musí uskutočniť veľmi často. Je treba presne realizovať pokyny , aby nezničiť lesk akrylových a kovových časti.
- Pre každodenné umývanie je treba použivať mäkké handry a všeobecne používané čistiace tekutiny, ktoré nespôsobujú stieranie.
- Nepoužívajte handry, ktoré obsahujú umelé vlákna, ostré špongie, tampóny y kovovými drôtami a čistiace prostriedky v prášku a tekutiny obsahujúce stieracie látky alebo čpavok, lieh, používané v domácností kyseliny , acetón a ostatné čistiace prostriedky.
-Vápennú usadeninu je možné odstrániť citrónovou kyselinou alebo octom rozpusteným vo vode a mäkkou handrou.
- Doporučuje sa namontovať zariadenie na zmäkčovanie vody za účelom odstránenia možností usadenia sa kotolného kameňa.
- Na čistenie skla a zrkadiel sa doporučuje použivať trhové výrobky určené na umývanie okien (nemôžu obsahovať čpavok).
- Ak na povrchu kabíny sa objavia malé škrabnutia alebo stopy po cigaretách je možné použiť jemný brúsny papier (zrno 1200#) na vyleštenie týchto miest. Po tomto úkone je možné ešte vyleštiť malým množstvom obyčajnej zubnej pasty a vyčistiť mäkkou handrou, týmto získame čistý a lesklý povrch.
- Zlatené alebo chrómované prvky nevyžadujú veľmi časté leštenie.
- Nepoužívajte tupé náradie ani nože na škrabanie povrchu kabíny.

Preprava a skladovanie
-V prebehu skladovania tohto výrobku neobracať ho ani neukladať na ňom mnohé iné obaly. Neskladovať spolu z organickými rozpúšťadlami , napr.: z formalínom.
-V prípade prepravy, obal zo sprchovacím kútom je treba opatrne nosiť a opúšťať , vyhýbajúc sa nátlakom, úderom a mechanickým traseniam atp.
-Ak kút nebude dlhšie obdobie používaný , je treba ho osušiť a zabezpečiť dobré vetranie, pričom vzduch nemôže obsahovať korozívne látky.

Záručné podmienky :
Záručná lehota na výrobky
- Záruka sa týka len chýb , ktoré vznikli z dôvodov nachádzajúcich sa v nakúpenom výrobku , a to najmä výrobné chyby a chyby materiálu , z ktorého bol vyrobený výrobok. Mechanické poškodenia v prebehu prevádzkovania nepodliehajú záruke.
- Záručná lehota sa počíta od dátum nákupu výrobku odberateľom a predstavuje 24 miesiacov.
Princípy a pokyny reklamačného poriadku
-V prípade odhalenia chýb na výrobku je treba pred alebo jeho namontovaní prerušiť ihneď montáž alebo prevádzkovanie a prihlásiť chybu dodávateľovi.
- V prípade , ak výrobok (alebo jeho časť) sa pokazí, alebo nebude pravidelne fungovať v záručnej lehote , dodávateľ musí opraviť výrobok (častí), a ak toto neje možné musí ho (jú) vymeniť (z výhradou podmienok vyplývajúcich z poskytnutej záruky). Záručné opravy sa musia uskutočniť len a výlučne v servise dodávateľa alebo poverenej nim osoby.
-Všetky reklamácie skrytých chýb , záručné a ostatné je treba podávať písomne na tlačive pre reklamácie (za dodržania určených v nim podmienok podávania reklamácii , ako aj v záručnom liste) a to priamo v mieste nákupu.
-V prípade uznania reklamácie tovar alebo jeho častí je treba zaslať na adresu sídla dodávateľa alebo poukázané nim miesto (ak neje dohodnuté inak) , v originálnom balení spolu z formulárom reklamácie a dôkazom nákupu (pokladničný štítok alebo faktúra DPH).
- Na obdobie odstránenia predmetu reklamácie odberateľ je povinný sprístupniť miesto, v ktorom sa nachádza predmet reklamácie , ak dodávateľ bol povinný (v rámci záruky) alebo dobrovoľne rozhodol o oprave alebo výmene na mieste u odberateľa , a odberateľ mal na toto nárok v rámci záruky.

Obmedzenie záruky
Poskytnutá dodávateľom záruka nezahrňuje:
- výrobky používané a vystavované, ak v momente nákupu odberateľ bol upozornený na stav výrobku,
- netesnosti, únikov vody spôsobených nesprávnym tesnením výrobku alebo nepoužitím tesniacich látok ,a to sanitného silikónu atp. , uvedených v návode montáži,
- únikov vody spôsobených voľným pripojením výstupov hadíc , spúšťacej zátky na vodu. Každopádne v prebehu montáži výrobku je treba nutne preveriť všetky takéto pripojenia a ich upraviť zakrúcajúc spôsobom znemožňujúcim únik vody.
- údržbu materiálov v prebehu obyčajného prevádzkovania.
- chyb , ktoré vznikli v dôsledku mechanického poškodenia.
- chyb , ktoré vznikli v dôsledku zrážky usadenín z vody (doporučuje sa použivanie príslušných filtrov) a neodbornej údržby výrobku,

zničenia alebo poškodenia výrobku alebo jeho častí v prebehu dopravy.

  Záruka je neplatná s týchto dôvodov:

1. samostatných zákrokov vo výrobok a jeho zmien, najmä v elektrických systémoch
   a prvkoch (čerpadla, velíny, radiaca technika atď.),
2. mechanických, termických a chemických poškodení a znečistenia z viny
   prevádzkovateľa,
3. všetkých ostatných poškodení spôsobených prevádzkovateľom ,
4. poškodení a chyb vzniklých v dôsledku nedodržania princípov správneho
    prevádzkovania výrobku uvedených v návode na obsluhu, a aj prevádzkovania
   výrobku nie podľa jeho určenia.
5. špatnej dopravy výrobku (doporučuje sa dopravu v originálnom obale a polohe
    podľa jeho určenia).

ZÁRUČNÝ LIST
VÝROBOK:………………………………………………… / ...............................................................................................
MODEL:…............................................................
PREDAJCA: ...................................................................................................................................... / Pečiatka predajcu:	Súhlasím so záručnými podmienkami: / ...................................................................... / Podpis zakaznika
Dátum predaja:

CZ

SEZNAM DÍLŮ SPRCHOVÉHO KOUTU KORFU

Sprchový kout KORFU	Množství
Vanička	1
Skleněná stěna	2
Skleněné dveře	2
Vrchní a spodní hliníkový profil	2
Klika	2
Pojezd	8
Mazivo v tubě	1

Pozor:
Při přenášení nechytejte vaničku za jakoukoliv část potrubní instalace.
Montáž produktu musí být vykonána osobou s dostatečnými zkušenostmi nebo kvalifikací
Instalace musí vykonávat pouze instalatéři, kteří se mohou prokázat odpovídajícími dokumenty a splňují předpisy týkající se bezpečnosti např. elektrických instalací nebo přívodu/odvodu vody.
Před zahájením montáže si důkladně přečtěte celý návod.
Schovajte tento návod, aby budoucí uživatelé a instalatéři měli veškeré informace o tomto produktu.

Pro zamezení vytékání vody ze sprchového koutu je potřeba:
a/ instalovat sprchový kout na ideálně rovném povrchu,
b/ utěsnit silikonem místa, kde se sprchový kout spojuje s vaničkou. Věnujte zvýšenou pozornost dobrému utěsnění rohů zadní stěny u spojů skla s profilem, svislého panelu se stěnami sprchového koutu, eventuálně spojení sprchového koutu se zdí a sifonu s vaničkou, odtoku vody ze sifonu.
c/ Test těsnosti proveďte po uplynutí 24 hodin od utěsnění sprchového koutu.

OBECNÉ INFORMACE
Dovozce nenese žádnou zodpovědnost v následujících případech:
- při nedodržení doporučení při instalaci a údržbě, které jsou uvedené v tomto návodu.
- tento návod byl vypracován pro různé modely a verze, a proto se může vzhled výrobku lišit od příkladů na schématech. I přesto instrukce nepodléhají změně.
- Dovozce si vyhrazuje právo zavedení všech změn, které uzná za vhodné bez povinnosti předchozího informování nebo výměny.
- výrobek může být určený pouze pro používání v souladu s jeho určením. Výrobce nenese zodpovědnost za eventuální poškození vzniklé nesprávným používáním.

DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ
- sprchový kout nepoužívejte v průběhu 24 hodin od jeho montáže.
- z bezpečnostních důvodů nepovolujte dětem hrát si v sprchovém koutu.
- dbejte o údržbu dveří sprchového koutu. V případě vyskytnutí se problémů je potřeba kontaktovat se s pozáručním servisem
- neopírejte se o skleněné posuvné dveře, v případě posunu dveří může dojít ke ztrátě rovnováhy.
- ujistěte se, že podlaha je vždy čistá a suchá, aby nedošlo k uklouznutí nebo pádu při vycházení ze sprchového koutu.
- pro zamezení nehodám se ujistěte, že děti a starší osoby používají hydromasážní sprchový kout/vanu pouze pokud jsou poblíž jiné dospělé osoby.
- věnujte pozornost době trvání koupele; v případě, že se začnete cítit hůře okamžitě přerušte koupel a vyjděte.
- nekuřte ve sprchovém koutu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Kompletní údržba všech prvků sprchového koutu by se měla odehrávat s častou frekvencí. Velmi důkladně dodržujte doporučení z tohoto návodu, tak aby nedošlo ke zničení lesku akrylátových a kovových dílů.
- Pro každodenní mytí používejte měkké utěrky a běžné čistící prostředky, které nezpůsobují otěr.
- Nepužívejte utěrky s umělými vlákny, ostré houbičky, tambony s kovovými dráty, práškové čistící prostředky a prostředky obsahující brusné látky, amoniak, alkohol, kyseliny užívané v domácnosti, aceton nebo jiné čistící prostředky.
- Vápenaté usazeniny lze odstranit kyselinou citrónovou nebo octem rozpuštěným ve vodě a měkkým hadříkem.
- Doporučuje se instalace zařízení pro změkčení vody, aby nedocházelo k usazování se vodního kamene.
- Pro čištění skla se doporučuje používat prostředky určené k mytí oken (bez obsahu amoniaku).
- Pokud se na povrchu sprchového koutu objeví malé škrábance, lze použít jemný brusný papír (zrnitost 1200), poté eventuálně malé množství leštící pasty a vyleštit místo měkkým hadříkem, čímž získáte nový čistý a lesklý povrch.
- Zlacené nebo chromované díly nevyžadují příliš časté leštění.
- Nepoužívejte tupé předměty ani nože pro škrábání povrchu sprchového koutu.

  ...................................................................................
        (razítko a podpis prodejce)
ZÁRUČNÍ LIST
MODEL ZAŘÍZENÍ:
ČÍSLO FAKTURY:
DATUM PRODEJE:
..................................................................................................... / (razítko a podpis osoby vykonávající elektrické instalace)	..................................................................................................... / (razítko a podpis osoby vykonávající instalaci hydraulických částí)

1. Záruka se týká továrních vad výrobku a vad materiálu, ze kterého je vykonaný produkt (tzv. vad vzniklých z příčin spočívajících v produktu.
2. Záruční doba začíná platit od momentu nákupu zboží a je jí délka je 24 měsíců.
3. Pro podání reklamace je nezbytný nákupní doklad a záruční list, který musí být správně vyplněný tzn. obsahovat razítko prodejce, datum prodeje a podpis zákazníka. V případě, že některé údaje chybí je záruční list neplatný.
4. Vaničku je třeba nainstalovat takovým způsobem, aby byla možlivá demontáž bez zničení obestavby nebo jiného vybavení koupelny. V jiném případě dovozce nepokrývá dodatečné náklady spojené s jejich výměnou.
5. V případě zjištění vady produktu před nebo po montáži je potřeba přerušit montáž nebo používání a nahlásit vadu v místě prodeje.
6. Veškeré chybějící prvky musí být nahlášené ve lhůtě do 7 dnů od nákupu a před zahájením montáže. V případě nesplnění této podmínku nebude reklamace uznaná.
7. V záručním období má zákazník právo na výměnu zboží za nové nebo vrácení hotovosti pokud:
- nelze zjištěnou vadu odstranit
- bylo v záručním období vykonáno 5 oprav stejných částí a opravované zboží stále vykazuje vady, které znemožňují jeho použití v souladu s určením
8. Na nároky vyplývající ze záruky nebude brán zřetel v případě:
- mechanických poškození např. v důsledku úderu, poškrábání atp.
- poškození vzniklých v důsledku vytváření otvorů na baterii
- nedodržení správných zásad montáže, obsluhy, použití a údržby, které jsou popsané v návodu.
- poškození vzniklých v důsledku znečištění vody
- vykonání úprav nebo náprav osobami pověřenými dovozcem
9. Dovozce si vyhrazuje právo zavádět změny v produktech.
10. Dovozce nepokrývá náklady demontáže nebo poškození prvků, které znesnadňují přístup k výrobku (např. dlažby) a jejich vrácení do původního stavu po záruční opravě.
11. V případě neodůvodněného přivolání servisu pokrývá uživatel náklady na dojezd a kontrolu.
12. Dovozce nenese odpovědnost za škody způsobené: usazeninami vzniklými z používané vody, nesprávnou údržbou výrobku (používáním prostředků obsahujících aceton, žíravé látky, brusné látky atp.)
13.Výrobek, který je v opravě, musí být vždy čistý a v souladu se základními pravidly hygieny.
14. Duplikáty záručního listu budou vydávány pouze na písemnou prosbu zákazníka.
15. Tento záruční list neruší ani neomezuje práva kupující vyplívající z toho, že se zboží neshoduje s kupní smlouvou.

SOUHLASÍM PODMÍNKAMI ZÁRUKY: ...........................................................................................
        (podpis zákazníka)